Cliquez ou tapez pour saisir une date.

Liste de contrôle pour la visite

Date de la visite :

Adresse du bâtiment :

| Rue et numéro(s) : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  |  |  |  |
| Code postal |  | Ville |  | Canton |
| Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |

Personnes :

| Mandant : ☐ Propriété par étages (PPE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom |  | Prénom |  | Fonction |
| Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| Téléphone |  | E-mail |  |  |
| Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  |  |
| Personne de contact : |  |  |  |  |
| Nom |  | Prénom |  | Fonction |
| Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| Téléphone |  | E-mail |  |  |
| Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  |  |

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Produit :

☐ CECB		☐ Rapport de conseil CECB Plus	Prest. compl.

☐ CECB Nouveau bâtiment 		☐ Potentiel énergétique du site

Motif :

☐ Rénovation	☐ Obligation légale	☐ Analyse volontaire

☐ Renouvellement après expiration de la validité	☐ Changement d'affectation	☐ Autres raisons : cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Travaux préparatoires (à vérifier lors de la visite)

Documents disponibles ?

☐ Plans

☐ Plans des façades

☐ Coupes

☐ Consommation chauffage

☐ Consommation d'électricité

Année de construction

Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Dernière rénovation complète

Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Les plans sont-ils corrects ?

☐ Plan à jour

☐ Plans de façade à jour

☐ Coupes à jour

☐ La structure des éléments de construction est-elle
visible ?

☐ Année de rénovation
visible ?

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Caractéristiques :

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Nombre d'étages :

Nombre d'habitants :

Existe-t-il ?

Bâtiments adjacents :
☐ Oui /☐ Non

☐ Installation photovoltaïque

☐ Structures sur le toit 
(lucarnes, cheminées, etc.)

☐ Piscine

☐ Gros consommateurs

☐ Ascenseur

☐ Station de recharge pour voitures électriques

Type de construction du bâtiment :

☐ lourde   ☐ moyenne     ☐ légère

Écarts par rapport à l'utilisation standard :

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Affectation(s) du bâtiment (en cas d'affectation mixte : noter les surfaces/parts en pourcentage ci-dessous, les surfaces de moins de 10 % de SRE totale peuvent être ignorées)

☐ Bâtiment résidentiel collectif       ☐ Maison individuelle      ☐ Bureau/administration        ☐ École

☐ Restaurant      ☐ Vente      ☐ Hôtel

Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Visite

Premières impressions:	Attentes Étiquette

| Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | Enveloppe : ☐ A-C ☐ D-E ☐ F-G Efficacité : ☐ A-C ☐ D-E ☐ F-G |
| --- | --- |

Photo du bâtiment pour le CECB : ☐

N'oubliez pas :

Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Enveloppe du bâtiment

| Élément de construction | dans Ath ? | État général | Matériaux / épaisseur de l'isol. / valeur U |  | Année de construction | Photo ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toiture ☐ En pente ☐ Plate | ☐ | ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | ☐ |
| Dalles (y.c. sol des combles, terrasses, etc.) | ☐ | ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | ☐ |
| Murs extérieurs | ☐ | ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | ☐ N/NO ☐ E/NE ☐ S/SE ☐ O/SO |
| Autres murs (contre non chauffés ou en contact avec le sol) | ☐ | ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | ☐ |
| Fenêtres | ☐ | ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | ☐ simple vitrage ☐ double vitrage ☐ double vitrage isolant ☐ triple vitrage isolant | ☐ cadre PVC ☐ cadre en bois ☐ cadre en métal ☐ cadre composite | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | ☐ |
|  |  |  | Ombrage : cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  |  |  |
| Sols contre le sol contre la cave contre extérieur | ☐ ☐ ☐ | ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | ☐ |

Notes concernant l'enveloppe thermique et la SRE

Sous-sol :			☐ chauffé		☐ non chauffé		☐ partiellement chauffé	
☐ non disponible			☐ partiellement enterré		☐ entièrement dans le sol

Enveloppe thermique :		☐ Toiture / ☐ Sol des combles

Cage d'escalier : 	☐ ouverte (à saisir intégralement)    ☐ fermée (U = 2,5 contre extérieur)      ☐ à l'ext. de l'enveloppe thermique

Pièces dans l'enveloppe thermique mais pas dans la SRE : cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Ponts thermiques :

☐ Socle du bâtiment

☐ Balcons

☐ Avant-toits

☐ Embrasures de fenêtres

☐ Caissons de stores

☐ Raccords mur-toit

☐ Raccords mur-sol

☐ Autres :

Producteur de chaleur :

Emplacement :        ☐ à l'intérieur de l'enveloppe thermique     ☐ à l'extérieur de l'enveloppe thermique

Type :

☐ Mazout

☐ Gaz

☐ Bûches de bois

☐ Bois automatique

☐ Chauffage central
électrique

☐ Chauffage à distance (CAD)

☐ Pompe à chaleur air/eau

☐ Pompe à chaleur 
géothermique

☐ Pompe à chaleur eau/eau

☐ Autre
Eau chaude sanitaire:

☐ Énergie solaire thermique

☐ Chauffe-eau électrique

☐ Chauffe-eau PAC

☐ Autre

couplé au chauffage :

☐ Non
☐ Toute l'année /
☐ Période de chauffage

Distribution de chaleur :

☐ Radiateurs

☐ Par surfaces
(p. ex. chauffage au sol)

☐ Combinaison

Informations sur le produit :

(année de mise en service, fabricant, COP, surdimensionnement, etc.)

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Photo : ☐ prod. de chaleur

☐ Plaque signalétique

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Accumulateur :

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

☐ Accumulateur de chaleur :			Volume :			Informations sur les produits :

☐ Accumulateur d'eau chaude:	Volume :			l

☐ Accumulateur combiné:	Volume :			l

Emplacement :    à l'int. de l'enveloppe therm. ☐ à l'ext. de l'enveloppe therm.		Photo : ☐

Conduites de distribution chauffage :

☐ à l'int. de l'enveloppe therm.	☐ à l'ext. de l'enveloppe therm.		            également ECS : ☐

Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Aller-retour :		°C/	°C         	°C

Épaisseur de l'isolation :            cm        	☐ isolé		☐ partiellement isolé		☐ non isolé

☐ Plusieurs systèmes : cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Conduites de distribution d'eau chaude sanitaire :

Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.

Type d'alim. : ☐ centralisée /☐ décentralisée  Maintien en temp. :☐ aucun /☐ ruban chauffant /☐ Circulation

Épaisseur de l'isolation :            cm  		☐ isolé		☐ partiellement isolé	☐ non isolé

☐ Plusieurs systèmes : cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Électricité :

| Bâtiments résidentiels : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| État général | Appareils | Qualité (très bon / bon / standard / mauvais) | Notes / tarifs (électricité/gaz, tarif haut / tarif moyen / tarif bas) | Nombre | Photo? |
| ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | ☐ Réfrigérateur ☐ Lave-vaisselle ☐ Cuisinière élec. ☐ Four ☐ Hotte aspirante ☐ WC-SDB-Ventil. ☐ Lave-linge ☐ Sèche-linge ☐ Congélateur ☐ Ascenseur ☐ Autres : Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | ☐ |
| Bâtiments du tertiaire/autres utilisations : |  |  |  |  |  |
| État général |  | Aménagement (haut, standard, modeste) | Qualité (très bon / bon / standard / vétuste) | Utilisation | Notes | Photo? |
| ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | ☐ |

| Éclairage : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système |  | Aménagement | Qualité | Utilisation | % de lampes àéconomie d'énergie |  |
| Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  |
| Autres consommateurs : |  |  |  |  | aucun |
| ☐ Ascenseur ☐ Piscine ☐ Sauna | ☐ Éclairage ext. ☐ Chauffage ext. | ☐ Salle de serveurs ☐ Ventilation Garage | ☐ Autres : Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | ☐ |
| Remarques concernant l'électricité (affectation, tarif, puissance et durée de fct. d'autres consommateurs) : Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  |  |  |  |  |

Photovoltaïque :           Existant : ☐

| État général | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. Production annuelle : | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. Puissance installée : |
| --- | --- | --- |
| ☐ neuf ☐ usé ☐ abîmé ☐ en fin de vie | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. Année de mise en service : Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. Autoconsommation : (si > 20 % faire un PV-Opti) | kWp Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. Orientation : (0° =N, 90°=E, etc.) Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. Rémunération : cts/kWh |

Ventilation :                   Existant : ☐

| Infos. sur le produit : | Nombre de pièces avec air fourni : | Récupération de chaleur (RC): | Refroidissement : |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | ☐ Oui ☐ Non | ☐ Oui ☐ Non |

Données de consommation

| Quantité / consommation moyenne sur 3 ans | Chauffage | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | ECS | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Électricité | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantité / consommation moyenne année 1 |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| Quantité / Consommation moyenne année 2 |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| Quantité / Consommation moyenne année 3 |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |  | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |

Les données de consommation doivent être saisies dans la mesure du possible. Si elles ne sont pas disponibles, elles peuvent être estimées. Dans ce cas la consommation ne peut pas être utilisé pour la plausibilité. Dans tous les cas, cela doit être expliqué dans le CECB.

Rapport de conseil 				Cette page n'est nécessaire que si un CECB Plus est établi.

Mesures

|  | Mesures nécessaires / proposées | Souhaits du client |
| --- | --- | --- |
| ☐ Toiture : | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Plafond : | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Façades : | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Murs int. : | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Fenêtres : | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Sols : | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Chauffage : | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Appareils électriques : | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| ☐ PV : | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Ventilation : | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |
| ☐ Autres : | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. |

Conditions cadres :

Surée :	Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Certification Minergie ?

☐ Oui /☐ Non

Coût max. :	Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Taux d'imposition marginal :	Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte.

Variantes convenues :

| Variante A | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| --- | --- |
| Variante B | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| Variante C | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| Variante D | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |
| Variante E | Cliquez ou tapez ici pour saisir du texte. |

Chaque CECB Plus doit comporter une variante qui exploite tout le potentiel de rénovation énergétique du bâtiment.

Erreur ! La source de la référence n'a pas pu être trouvée. / Erreur ! La source de la référence n'a pas pu être trouvée.	 Erreur ! La source de la référence n'a pas pu être trouvée.