## Calcul
Objet:
| Type de local |  | 1 face vitrée
Coefficient g max équivalent selon SIA 180
|  |  |  | Face 1 |  |  |  | A laisser vide
|  | Orientation |  | S |  | 0 | ° | E |  | -90 | °
|  | Longueur de façade |  | 12.5 | m |  |  | 6 | m
|  | Hauteur de façade |  | 3 | m |  |  | 4.4 | m
|  | Surface de façade |  | 37.5 | m² |  |  | 26.4 | m²
|  | Surface nette vitrée (sans cadres) |  | 17.26 | m² |  |  | 16.6 | m²
|  | Taux de surface vitrée |  | 46.03% |  |  |  | 62.88%
|  | Taux de surface vitrée déterminant | [5 empty] | 46.03%
|  | Coefficient g max équivalent | [5 empty] | 0.15 | -
Coefficient gtot selon SIA 180.078
|  | Ug (valeur U du vitrage) | [5 empty] | 0.6 | W/m²·K
|  | g (coefficient g du vitrage comprise entre 0.15 et 0.85) | [5 empty] | 0.18 | -
|  | Position du store | [5 empty] | pas de store
|  | Transmission solaire du store te,B (TS comprise entre 0% et 50%) | [5 empty] | 6%
|  | Réflexion solaire du store re,B (RS comprise entre 10% et 80%) | [5 empty] | 69%
|  | Absorption du store ae,B (AS) | [5 empty] | 25%
|  | G1 | [5 empty] | - | W/m²·K
|  | G2 | [5 empty] | - | W/m²·K
|  | G3 | [5 empty] | - | W/m²·K
|  | G | [5 empty] | - | W/m²·K
|  | gtot (store + vitrage) | [5 empty] | 0.18

## Données
Type de local | Valeur |  | Position du store | G1 | G2 | G3 | G | g | Orientation | Degrés | Coefficient g | S | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE
1 face vitrée | 0 |  | extérieure | 5 | 10 | - | 0.50847 | #VALUE! | S | 0 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
2 faces vitrées (local d'angle) | 1 |  | intérieure | - | 30 | - | 0.58824 | #VALUE! | SSO | 22.5 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | intégrée | - | - | 3 | 0.5 | #VALUE! | SO | 45 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | pas de store | - | - | - | - | 0.18 | OSO | 67.5 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | O | 90 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | ONO | 102.5 | 0.215 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.1 | 0.77 | 0.635 | 0.5 | 0.635 | 0.77 | 1.1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
[9 empty] | NO | 135 | 0.28 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.43 | 1 | 0.825 | 0.65 | 0.825 | 1 | 1.43 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
[9 empty] | NNO | 157.5 | 0.35849 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 1.815 | 1.27 | 0.7975 | 0.325 | 0.7975 | 1.27 | 1.815 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36
[9 empty] | N | 180 | 0.43453 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.2 | 1.54 | 0.77 | 0 | 0.77 | 1.54 | 2.2 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86
[9 empty] | NNE | -157.5 | 0.35849 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 1.815 | 1.27 | 0.7975 | 0.325 | 0.7975 | 1.27 | 1.815 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36
[9 empty] | NE | -135 | 0.28 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.43 | 1 | 0.825 | 0.65 | 0.825 | 1 | 1.43 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
| Grande face | Petite face | [6 empty] | ENE | -102.5 | 0.215 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.1 | 0.77 | 0.635 | 0.5 | 0.635 | 0.77 | 1.1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43
| S | E | [6 empty] | E | -90 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
opaque (surface et longueur) | 37.5 | 6 | [6 empty] | ESE | -67.5 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
vitrée (surface) | 17.26 | 16.6 | [6 empty] | SE | -45 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1 | 0.82916 | [6 empty] | SSE | -22.5 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.77 | 0.54 | 0.445 | 0.35 | 0.445 | 0.54 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1